第４０号様式（第２２条関係）

定期自主検査結果表（実包火薬庫）

（最大貯蔵量    トン)

|  |  |  | 保安物件までの距離 |  | 備 考 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１種 |  |  | ｍ・ ｍ |  |  |  | 適・否 |
| 第２種 |  |  | ｍ・ ｍ |  |  |  | 適・否 |
| 第３種 |  |  | ｍ・ ｍ | 事 業 所 ・ 非 事 業 |  |  | 適・否 |
| 第４種 |  |  | ｍ・ ｍ | 事 業 所 ・ 非 事 業 |  |  | 適・否 |
| 検 査 項 目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  | 補正・補修事項 | 判定 |
| 位 置 |  | 湿地ではないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 構 造 |  | 基準は維持され、排水はよいか。 |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  | 耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  | 内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 窓 |  | 鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  | 金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 内 面 |  | 板張り、床面に鉄類は表われていないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
|  |  | 金網張りに腐食などの異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 壁 |  | 構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 屋 根 |  | 構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 避 雷 装 置 |  | 別紙点検表のとおり。 |  |  |  |  |  |
| 防 火 用 空 地 |  | 境界沿いに巾２ｍ以上確保されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 防 火 設 備 |  | 貯水槽等の位置、数量は良いか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 警 戒 設 備 |  | 境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 警 鳴 装 置 |  | 別紙点検表のとおり。 |  |  |  |  |  |
| 庫内暖房設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 庫内照明設備 |  | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 外部点燈装置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| その他 （ ） |  |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 検査を指揮監督 した保安責任者に よる記名 |  |  |  |  |  |  |  |